|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **整形美容器械明细表** | | | | | **预算：4.8万元** | | |
| **器械包** | **序号** | **商品名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1、鼻包 预算：8500元 | 1 | 精细止血钳（弯） | 12.5cm | 把 | 2 |  |  |
| 2 | 组织钳（整形用） | 15cm | 把 | 1 |  |  |
| 3 | 金柄持针钳 | 12.5cm | 把 | 1 |  |  |
| 4 | ADSON镊（有钩） | 0.8mm | 把 | 1 |  |  |
| 5 | ADSON镊（无钩） | 0.8mm | 把 | 1 |  |  |
| 6 | 鼻软骨镊 | 12.5cm | 把 | 1 |  |  |
| 7 | 鼻双头拉钩（韩式） | 13.5cm | 把 | 1 |  |  |
| 8 | 单头鼻骨膜剥离子（方头） | 18cm | 把 | 1 |  |  |
| 9 | 隆鼻导引器（薄片） | 通用型 | 把 | 1 |  |  |
| 10 | 有齿精细组织剪（直） | 10cm | 把 | 1 |  |  |
| 11 | 特快剪（弯） | 9.5cm | 把 | 1 |  |  |
| 12 | 有齿精细组织剪（弯） | 12.5cm | 把 | 1 |  |  |
| 13 | 手术刀柄（带刻度） | 配11刀片 | 把 | 1 |  |  |
| 14 | D型刀 | 17.5cm | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 鼻骨凿（精） | 2mm | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 鼻骨凿（精） | 4mm | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 鼻剪（鸟嘴状） | 10cm | 只 | 1 |  |  |
| 18 | 鼻锉（双头） | 24cm | 只 | 1 |  |  |
| 19 | 鼻骨锤 | 18cm | 只 | 1 |  |  |
| 20 | 剥离器（双头） | 22cm | 只 | 1 |  |  |
| 21 | 剥离器（铲式带吸引） | 通用型 | 只 | 1 |  |  |
| 22 | 刻板 | 铝合金 | 只 | 1 |  |  |
| 23 | 鼻中隔旋切刀 | 19cm | 把 | 1 |  |  |
| 24 | 假体放置钳 | 18cm | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 工具箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 2、肋骨包（套包） 预算：4500元 | 1 | 肋软骨双头剥离子 | 通用型 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 肋软骨拉钩双头 | 通用型 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 肋软骨剥离子铲式 | 通用型 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 肋软骨切割刀 | 通用型 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 肋软骨U型剥离子（左/右） | 通用型 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 单头双爪锐 | 钩宽2.5 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 单头双爪钝 | 钩宽5mm | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 单头单爪锐 | 16cm | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 单头单爪钝 | 16cm | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 不锈钢消毒盒 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 3、隆胸包 预算：5500元 | 1 | 精细止血钳（弯） | 12.5cm | 把 | 4 |  |  |
| 2 | 组织钳（整形用） | 15cm | 把 | 2 |  |  |
| 3 | 金柄持针钳 | 12.5cm | 把 | 2 |  |  |
| 4 | 帕巾钳 | 11cm | 把 | 4 |  |  |
| 5 | 甲状腺拉钩 | 小 | 付 | 1 |  |  |
| 6 | 甲状腺拉钩 | 大 | 付 | 1 |  |  |
| 7 | ADSON镊（有钩） | 0.8mm | 把 | 2 |  |  |
| 8 | 有齿精细组织剪（弯）金柄 | 20cm | 把 | 1 |  |  |
| 9 | 有齿精细组织剪（弯） | 10cm | 把 | 1 |  |  |
| 10 | 手术刀柄（带刻度） | 3 | 把 | 1 |  |  |
| 11 | 有齿精细组织剪（直） | 10cm | 把 | 1 |  |  |
| 12 | 工具箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 4、隆胸特殊器械包 预算：5800元 | 1 | 卵圆钳（有齿弯） | 25cm | 把 | 2 |  |  |
| 2 | 组织钳 | 15cm | 把 | 2 |  |  |
| 3 | 乳房拉钩 | L型 | 把 | 3 |  |  |
| 4 | 乳房剥离子 | 左 | 把 | 1 |  |  |
| 5 | 乳房剥离子 | 右 | 把 | 1 |  |  |
| 6 | 乳房剥离子 | U | 把 | 1 |  |  |
| 7 | 乳房剥离子 | 框式 | 把 | 1 |  |  |
| 8 | 甲状腺拉钩 | 大 | 付 | 1 |  |  |
| 9 | 有齿精细组织剪（弯）金柄 | 20cm | 把 | 1 |  |  |
| 10 | 工具箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 5、抽脂包 预算：8200元 | 1 | 精细止血钳（弯） | 12.5cm | 把 | 4 |  |  |
| 2 | 金柄持针钳 | 12.5cm | 把 | 2 |  |  |
| 3 | 帕巾钳 | 11cm | 把 | 8 |  |  |
| 4 | ADSON镊（有钩） | 0.8mm | 把 | 1 |  |  |
| 5 | ADSON镊（无钩） | 0.8mm | 把 | 1 |  |  |
| 6 | 眼睑镊（无钩） | 0.6mm | 把 | 1 |  |  |
| 7 | 眼睑镊（有钩） | 0.6mm | 把 | 1 |  |  |
| 8 | 线剪（整形用） | 16cm | 把 | 1 |  |  |
| 9 | 手术刀柄（带刻度） | 3 | 把 | 1 |  |  |
| 10 | 特快剪（弯） | 9.5cm | 把 | 1 |  |  |
| 11 | 有齿精细组织剪（直） | 10cm | 把 | 1 |  |  |
| 12 | 工具箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 6、基础工具包（4套）预算：2250元/套 | 1 | 血管钳（整形用、直） | 12.5cm | 把 | 2 |  |  |
| 2 | 血管钳（整形用、弯） | 12.5cm | 把 | 2 |  |  |
| 3 | 血管钳（整形用、弯） | 14cm | 把 | 1 |  |  |
| 4 | 血管钳（整形用、弯） | 16cm | 把 | 1 |  |  |
| 5 | ADSON镊（无钩） | 0.8mm | 把 | 1 |  |  |
| 6 | ADSON镊（有钩） | 0.8mm | 把 | 1 |  |  |
| 7 | 持针器（整形用） | 12.5cm | 把 | 1 |  |  |
| 8 | 工具箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 7、特殊器械包 预算：6500元 | 1 | 腋臭刮匙（所有类型全备） | 3mm | 把 | 1 |  |  |
| 2 | 腋臭刮匙（所有类型全备） | 4mm | 把 | 1 |  |  |
| 3 | 腋臭刮匙（所有类型全备） | 5mm | 把 | 1 |  |  |
| 4 | 纳米脂肪融合器 | 50目 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 纳米脂肪融合器 | 80目 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 纳米脂肪融合器 | 100目 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 多功能脂肪静置架（折叠注射器架） | 20ml\*6+50ml\*4 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 离子脂肪堵头 | 配20ml/50ml注射器 | 个 | 6 |  |  |
| 9 | 眼科超细镊子 | 0.4mm有钩 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  | | | | | | |